## MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

REV 06 – 12/2025

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA [TIPO DE GERAÇÃO] DE XX kW CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM [TENSÃO NOMINAL DA REDE] CARACTERIZADO COMO [AUTOCONSUMO LOCAL, AUTOCONSUMO REMOTO, GERAÇÃO COMPARTILHADA OU EMUC]

[NOME DO CLIENTE] RG: [XXXXXXXXXX]

[NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO] [PROFISSÃO]

REGISTRO: XXXXXXXXXX

CIDADE – UF MÊS – ANO

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V) C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respectivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto DSV: Dispositivo de seccionamento visível FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída HSP: Horas de sol pleno

IEC: International Electrotechnical Commission

IN: Corrente Nominal

IDG: Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em ampéres (A) Ist: Corrento de curto-circuito de módulo fotovoltaico em ampéres (A)

kW: kilo-watt

kWp: kilo-watt pico kWh: kilo-watt-hora

MicroGD: Microgeração distribuída MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou √3 para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída PR: Pára-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial UC: Unidade Consumidora

# UTM: Universal Transversa de Mercator

VN: Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

## SUMÁRIO

- OBJETIVO	4

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA	4

- DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	5

- LEVANTAMENTO DE CARGA	5

- PADRÃO DE ENTRADA	6

  - Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento	6

  - Disjuntor de Entrada	6

  - Potência Disponibilizada	6

  - Caixa de Medição	7

  - Ramal de Entrada	7

- ESTIMATIVA DE GERAÇÃO	Erro! Indicador não definido.

- DIMENSIONAMENTO DO GERADOR	7

  - Dimensionamento do gerador	7

- DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)	8

- DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO	8

  - Fusíveis	8

  - Disjuntores	9

  - Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)	9

  - DPS	9

  - Aterramento	9

  - Requisitos de Proteção	9

- DIMENSIONAMENTO DOS CABOS	10

- PLACA DE ADVERTÊNCIA	10

- ANEXOS	11

## OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação à [NOME DA CONCESSIONÁRIA], dos documentos mínimos necessários, em conformidade com a REN 1000, com o PRODIST Módulo 3, com a REH 3171, com a NT.00020 e com as normas técnicas do corpo de bombeiros de cada estado, nacionais (ABNT) ou internacionais (europeia e americana), para SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO DE CONEXÃO de uma micro ou minigeração distribuída conectada à rede de distribuição de energia elétrica através sistema [tipo de geração] de XX kW, composto por [informar a quantidade de geradores e inversores, se for o caso], caracterizado como [individual, autoconsumo remoto, geração compartilhada ou emuc].

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) [NOME DO ESTADO] foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

- ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

- ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

- ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00020.EQTL.Normas e Padrões – Conexão de Microgeração Distribuída ao Sistema de Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00001.EQTL.Normas e Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00030.EQTL.Normas e Padrões - Padrões Construtivos de Caixas de Medição e Proteção.

- ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.

- ANEEL Resolução Normativa nº 1000, de 07 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

- ANEEL Resolução Homologatória nº 3171, de 7 de fevereiro de 2023, que homologa o formulário de Orçamento de Conexão e centrais de microgeração e minigeração distribuída e os valores de referência dos custos de investimento.

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

- IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato:

Classe:

Nome do Titular da CC:

Endereço Completo:

Número de identificação do poste e/ou transformador mais próximo:

Coordenadas georrefenciadas (em UTM ou Graus decimais):

INSERIR NESTA CAIXA DE TEXTO A PLANTA DE SITUAÇÃO INDICANDO A LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

Nota 1: A planta de situação é obrigatória somente para solicitação de ligação nova, porém, é aconselhável o seu envio em todas as solicitações a fim de garantir a correta identificação da localização da unidade consumidora.

Nota 2: São aceitas imagens de fundo de mapas disponíveis na internet em substituição aos mapas desenhados pelo projetista, contanto que, a planta de situação possua todas as informações solicitadas na NT.00020.

## LEVANTAMENTO DE CARGA

Tabela 1 – Levantamento de carga

| ITEM | DESCRIÇÃO | P (W) [A] | QUANT. [B] | CI (kW) [C = (A*B)/1000] | FP [D] | CI (kVA) [E = C/D] | FD [F] | D(kW) [G = CxF] | D(kVA) [H = ExF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | P (W) [A] | QUANT. [B] | CI (kW) [C = (A*B)/1000] | FP [D] | CI (kVA) [E = C/D] | FD [F] | D(kW) [G = CxF] | D(kVA) [H = ExF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota 3: O levantamento de carga é obrigatório somente para solicitação de ligação nova ou ligação existente com aumento de carga.

## PADRÃO DE ENTRADA

### Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito [monofásico, bifásico, trifásico] à [dois, três, quatro] condutores, sendo [um, dois, três] condutor(es) FASE de seção nominal XXX mm2 e um condutor NEUTRO de seção nominal XXX mm2, com tensão de atendimento em [380, 220, 127] V, derivado de uma rede aérea/subterrânea de distribuição secundária da EQUATORIAL ENERGIA no estado de(o) [NOME DO ESTADO].

### Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão é (será) instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a norma NT.00001.EQTL.Normas e Padrões da Equatorial Energia, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: X TENSÃO NOMINAL: XXX V CORRENTE NOMINAL: XXX A FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ

ELEMENTO DE PROTECAO: TERMOMAGNÉTICO CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: XXX kA; ACIONAMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CURVA DE ATUACAO (DISPARO): X.

### Potência Disponibilizada

A potência disponibilizada para unidades consumidora onde será instalada a micro GD é (será) igual à: PD [kVA] = (VN [V] X IDG [A] X NF)/1000

PD [kW] = PD [kVA] x FP VN = XXX V

IDG = XXX A

NF = X FP = XXX

PD (kVA) = XX KVA PD (kW) = XX kW

Nota 4: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

Nota 5: VN é a tensão nominal entre fase e neutro para instalações monofásicas ou entre fases para bifásicas e trifásicas.

Nota 6: NF é um fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou √𝟑 para sistemas trifásicos.

### Caixa de Medição

A caixa de medição [existente ou nova] [monofásica ou polifásica] em material polimérico tem (terá) as dimensões de XXX mm x YYY mm x ZZZ mm (comprimento, altura e largura), está (será) instalada [em poste auxiliar, muro ou fachada], no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com as normas da concessionária NT.00001.EQTL e NT.00030.EQTL, conforme a FIGURA 2.

INSERIR NESTA CAIXA DE TEXTO O DESENHO DIMENSIONAL DETALHADO DA CAIXA DE MEDIÇÃO COM SUAS DIMENSÕES E DETALHES INTERNOS E EXTERNOS.

Figura 2: Desenho dimensional detalhado da caixa de medição.

O aterramento da caixa de medição é(será) com X hastes de aterramento de comprimento XXXX mm e diâmetro X”, condutor de XXX mm2 com conexão em [solda exotérmica ou conector tipo XXXXXXXXX].

### Ramal de Entrada

O ramal de entrada da unidade consumidora é (será), através de um circuito [monofásico, bifásico, trifásico] à [dois, três, quatro] condutores, sendo [um, dois, três] condutor(es) FASE de diâmetro nominal XXX mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal XXX mm2, em [380, 220, 127] V.

## DIMENSIONAMENTO DO GERADOR

### Dimensionamento do gerador

Descrever o dimensionamento do gerador e informar as características técnicas.

Tabela 3 – Características técnicas do gerador

| Fabricante |  |
| --- | --- |
| Modelo |  |
| Potência nominal – Pn [W] |  |

| Tensão de circuito aberto – Voc [V] |  |
| --- | --- |
| Corrente de curto circuito – Isc [A] |  |
| Tensão de máxima potência – Vpmp [V] |  |
| Corrente de máxima potência – Ipmp [A] |  |
| Eficiência [%] |  |
| Comprimento [m] |  |
| Largura [m] |  |
| Área [m2] |  |
| Peso [kg] |  |
| Quantidade |  |
| Potência do gerador [kW] |  |

## DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)

Descrever o dimensionamento do inversor e informar as características técnicas.

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

| Fabricante |  |
| --- | --- |
| Modelo |  |
| Quantidade |  |
| Entrada |  |
| Potência nominal – Pn [kW] |  |
| Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW] |  |
| Máxima tensão CC – Vcc-máx [V] |  |
| Máxima corrente CC – Icc-máx [V] |  |
| Máxima tensão MPPT – Vpmp-máx [V] |  |
| Mínima tensão MPPT – Vpmp-min [V] |  |
| Tensão CC de partida – Vcc-part [V] |  |
| Quantidade de Strings |  |
| Quantidade de entradas MPPT |  |
| Entrada |  |
| Potência nominal CA – Pca [kW] |  |
| Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW] |  |
| Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A] |  |
| Tensão nominal CA – Vnon-ca [V] |  |
| Frequência nominal – Fn [Hz] |  |
| Máxima tensão CA – Vca-máx [V] |  |
| Mínima tensão CA – Vca-min [V] |  |
| THD de corrente [%] |  |
| Fator de potência |  |
| Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra |  |
| Eficiência máxima [%] |  |

## DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

### Fusíveis

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis CC dos arranjos fotovoltaicos.

### Disjuntores

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis de disjuntores CA e CC:

    - Número de pólos:

    - Tensão nominal CA ou CC [V]:

    - Corrente Nominal [A]:

    - Frequência [Hz], para disjuntor CA:

    - Capacidade máxima de interrupção [kA]:

    - Curva de atuação:

### Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)

Dimensionar e descrever as características técnicas do dispositivo de seccionamento visível.

## DPS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos DPSs CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

    - Tipo CC ou CA:

    - Classe:

    - Tensão CC ou CA [V]:

    - Corrente nominal [kA]:

    - Corrente máxima [kA]:

### Aterramento

Dimensionar e descrever as características técnicas do aterramento, informando no mínimo as seguintes características:

    - Geometria da malha, informando a distância entre cada haste:

    - Descrição das hastes de aterramento, informando tipo, camada e dimensões:

    - Quantidade de hastes:

    - Descrição dos cabos do aterramento da malha, da interligação com a geração e da equipotencialização, informando isolamento, bitola, etc:

    - Descrição das conexões:

    - Valor da resistência de aterramento: 10 ohms

    - Descrição do barramento de equipotencialização, informando material e dimensões:

### Requisitos de Proteção

Tabela 5 – Proteções

| REQUISITOS DE PROTEÇÃO | INDICAR SE POSSUI |
| --- | --- |
| Proteção de subtensão (27) |  |
| Proteção de sobretensão (59) |  |

| Proteção de subfrequência (81U) |  |
| --- | --- |
| Proteção de sobrefrequência (81O) |  |
| Proteção contra desequilíbrio de corrente (46) |  |
| Proteção contra reversão e desbalanço de tensão (47) |  |
| Proteção de sobrecorrente (50/51 e 50N/51N) |  |
| Proteção contra perda de rede (proteção anti-ilhamento) |  |
| Check de sincronismo (25) |  |
| Tempo de reconexão – temporizador (62) |  |
| Proteção de Sobrecorrente com restrição de tensão (51V) |  |
| Proteção de Sobrecorrente direcional (67-67N) |  |
| Proteção direcional de potência (32) |  |
| Proteção contra falha de disjuntor (50BF) |  |
| Proteção LINHA VIVA / BARRA MORTA |  |

## DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos cabos CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

- Isolação: XLPE (por exemplo)

- Isolamento: 0,6/1 kV (por exemplo)

- Bitola [mm2]:

- Capacidade de condução de corrente:

## PLACA DE ADVERTÊNCIA

Descrever forma e local de instalação, conforme modelo abaixo:

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;

- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);

- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;

- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.

## ANEXOS

- Formulário de Solicitação de Orçamento.

- Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente.

- Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Diagrama de blocos contemplando geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.

- Dados de registro.

- Lista de rateio dos créditos (se aplicável).

- Cópia de instrumento jurídico de solidariedade (se aplicável).

- Para cogeração documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL.