## Input
N° TRT |  | Padrão de Entrada (categoria RIC BT ou GED-13): | A2 (Conforme anexo J - RIC BT)
Data | 12/05/2026 | Tipo de Cabos | Cobre
NÚMERO UNIDADE CONSUMIDORA | 3090243410 | Tipo de Atendimento | Aéreo
NOME CLIENTE / REQUERENTE | ANA MARIA CARDOZO DOS SANTOS | Número de Fases da Instalação | Monofásico | 2
TIPO CLIENTE | CPF | Cabos (seção transversal em mm²): | 10 |  |  |  | 6 | 10
CPF/CNPJ | 404.289.070-91 | CAIXA DE MEDIÇÃO
EMAIL | batistajbs@gmail.com | Material | Policarbonato
TEL. FIXO (CLIENTE / REQUERENTE) | +55 51 98457-2961 | Tamanho | Monofásica
TEL. CEL (CLIENTE / REQUERENTE) | +55 51 98457-2961 | Tipo | CE
Se for um CNPJ: |  | Caixa de Medição (segundo GED 14945): | CE - Tamanho Monofásica, Policarbonato (conforme RIC BT)
CPF DO RESPONSÁVEL | --
NOME DO RESPONSÁVEL | -- | GRUPO | Grupo B | Se A, medido em B, => B
FUNÇÃO/CARGO DO RESPONSÁVEL | -- | SUBGRUPO | B1 - Residencial
|  | CLASSE | Residencial
Dados Requerente é igual ao da Obra? | Sim | Tipo de Sistema Fotovoltaico | microgeração | DEMANDA CONTRATADA (kW) | --
REQUERENTE |  | TENSÃO DE ATENDIMENTO | -- | Potência Nominal Transformador | --
|  | Tipo de ligação do transformador | -- | Qtd (motores Potência ≤ 75 CV) | --
RUA / AVENIDA / ESTRADA | Rua | Impedância percentual do transformador: | -- | Qtd (motores Potência > 75 CV) | --
LOGRADOURO | RIO GRANDE | TENSÃO DE ATENDIMENTO (se média tensão) | --
NÚMERO | 12 | TENSÃO DE CONEXÃO | 220/380
BAIRRO | SCHARLAU | TIPO DE LIGAÇÃO | Comum trifásica BT | kVA
MUNICIPIO | SÃO LEOPOLDO | TIPO DE ATIVIDADE *** | Residencial | kW
CEP | 93135-673 | Dem.Disponib. (se MT) ou Carga Instalada (se BT): | 15 | POTENCIA DO SISTEMA
OBRA |  | Disjuntor (A): | 40 | 6
RUA / AVENIDA / ESTRADA | Rua | CARGA INSTALADA | 15
LOGRADOURO | RIO GRANDE
NÚMERO | 12 |  | INVERSOR MODELO #1 | INVERSOR MODELO #2 |  | TOTAIS
BAIRRO | SCHARLAU | QUANTIDADE | 1 |  |  | 1
MUNICIPIO | SÃO LEOPOLDO | FABRICANTE | Goodwe |  |  | --
CEP | 93135-673 | MODELO | GW6K-DNS-G40 |  |  | --
LATITUDE | -29.717802823738648 | POTÊNCIA TOTAL (CC) | 6 |  |  | 6
LONGITUDE | -51.166825400341295 | CERTIFICADO INMETRO | 0 |  |  | --
|  | POTÊNCIA NOMINAL UNITÁRIO | 6 | 0 |  | 6
MÓDULOS |  | POTÊNCIA NOMINAL TOTAL | 6 | 0 |  | 6
QUANTIDADE | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  | Ainda refinar como incluir esses dados
FABRICANTE | Pulling Energy | TIPO DE OBRA** | microgeração | kW |  |  |  |  | no memorial
MODELO | PU585WNM101 | Tipo de ligação do transformador (se mini) | --
POTÊNCIA TOTAL (kW) | 7.02 | Impedância percentual do transf. (se mini) | --
ÁREA TOTAL (m²) | 31.7529
POTÊNCIA | 585
TIPO DE CÉLULA | Monocristalino | CABEAMENTO CC |  | CABEAMENTO CA |  | INVERSOR MODELO #1 | INVERSOR MODELO #2 |  | INVERSOR MODELO #2
NÚMERO DE CÉLULAS | 144 | NÚMERO DE MÓDULOS POR STRING | 9 | Comprimento máximo (Inversor até QG) |  | 20
ÁREA MÓDULO (m2) | 2.6461 | Comprimento Máximo (m) | 20 | Diferença de tensão de operação |  | 220
|  | Queda de Tensão Máxima | 2% | Queda de Tesão Máxima |  | 2% | 2% |  | 2%
|  | Resistividade Cond. de Cobre (Ωmm²/m) | 0.0178 | Resistividade Cond. de Cobre (Ωmm²/m) |  | 0.0178 | 0.0178 |  | 0.0178
|  | Corrente de Curto Circuito Máximo | 0 | Corrente máxima na saída do inversor |  | 13.5
|  | Máxima Tensão das Séries | 0 | DIMENSIONAMENTO |  | 2.1845
|  | DIMENSIONAMENTO | #DIV/0! | Seção Adotada (mm2) |  | 2.5
|  | Seção Adotada (mm2) | #DIV/0!
AUTOCONSUMO
|  | COMPARTILHAMENTO DE CRÉDITOS | Sem compartilhamento
|  | QTD DE Ucs QUE RECEBEM CRÉDITOS | --
Note on B3: Escrever da seguinte forma: 12 de dezembro de 2018
Note on B7: Preencher com o seguinte padrão: 27.272.683/0001-92 ou 614.494.900-34
Note on B9: Caso não possua, colocar: -- Colocar da seguinte forma: (51) 3333-4654
Note on B10: Caso não possua, colocar: -- Colocar da seguinte forma: (51) 3333-4654
Note on B19: Não colocar na frente "Rua" ou "Av."
Note on B20: Não colocar na frente "Rua" ou "Av."
Note on B24: Escrever da seguinte forma: 90040-180
Note on G24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Potencia do sistema assume valor da menor potencia (comparando modulos e inversores)
Note on B26: Não colocar na frente "Rua" ou "Av."
Note on B27: Não colocar na frente "Rua" ou "Av."
Note on F28: Se houver 2 inversores, colocar aqui o de maior capacidade.
Note on B32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Colcoar em decimal, exemplo: 29.817588
Note on B33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Colcoar em decimal, exemplo: 51.124284
Note on G47: Quando há dois inversores diferentes, deve ser feito de forma manual.

## Ordem de Serviço
Ordem de Serviço
1 - Informações do Cliente
Cliente | ANA MARIA CARDOZO DOS SANTOS
Rua/Av.: | RIO GRANDE |  |  |  | N°: |  | 12
Bairro: | SCHARLAU |  |  |  | Cidade: |  | SÃO LEOPOLDO
Celular | +55 51 98457-2961
2 - Informações do Sistema
Inversor: | Goodwe |  |  | Modelo: |  | GW6K-DNS-G40 |  |  | MPPT: | 2
Disjuntor: | 1 X Monofásico 32A |  |  | Cabo : |  | 4 mm² |  |  | DPS: | 2 X Classe II 20kA | kWp limitado em kW
Módulos: | Pulling Energy |  |  | Modelo: |  | PU585WNM101 |  |  | Potência: | 585 Wp
Quantidade total de módulos: |  |  | 12 | Strings: |  | 2 |  | String 1: |  | 6
Potência do Sistema: |  |  | 7,02 kWp |  |  |  |  | String 2: |  | 6
3 - Informações Sobre a Instalação
Estrutura: |  | Fibrocimento |  |  |  | Posição Solar: |  |  | Norte / Leste
Informações sobre a Instalação:
Fachada da Residência: | [7 empty] | Telhado para Instalação:
Local |  |  |  | Data |  |  | Responsáveis pela execução da obra

## Lista de materiais
Checklist de Materiais
1 - Informações do Cliente
Clinete: |  | ANA MARIA CARDOZO DOS SANTOS
Rua/Av.: |  | RIO GRANDE |  | N°: |  | 12
Bairro: |  | SCHARLAU |  | Cidade: |  | SÃO LEOPOLDO
2 - Checklist de Materiais
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | Característica - Qtd. |  | Unid.
Proteção
1 | Quadro de distribuição de sobr. 4P( ) ou 8 P( ) | [5 empty] | Pç
2 | Disjuntor CA -16( ) 20( ) 25( ) 32( ) 40( ) 50( ) | [5 empty] | Pç
3 | DPS CA, Classe 2, 15 kA | [5 empty] | Pç
4 | Conector MC4 (macho + fêmea) | [5 empty] | Pç
Eletrovias / fixação / sinalização
1 | Eletroduto rígido de PVC S/R BR | [5 empty] | Pç
2 | Luva rígida de PVC S/R rosca BR | [5 empty] | Pç
3 | Abraçadeira de PVC rígida BR | [5 empty] | Pç
4 | Condulete rígido de PVC BR | [5 empty] | Pç
5 | Adaptador p/ condulete de PVC BR | [5 empty] | Pç
6 | Tampa cega p/ condulete de PVC BR | [5 empty] | Pç
7 | Tampão p/ conduletede de PVC BR | [5 empty] | Pç
8 | Eletroduto flexível de PVC | [5 empty] | Pç
9 | Selante PU | [5 empty] | Pç
10 | Manta asfáltica | [5 empty] | m
11 | Cinta perfurada | [5 empty] | m
12 | Placas de advertência | [5 empty] | Pç
13 | Espiral branco 1/2" | [5 empty] | m
Cabos
1 | Cabo flexível classe 5 de PVC 4,0mm² | [5 empty] | m
2 | Cabo flexível classe 5 de PVC 4,0mm² | [5 empty] | m
3 | Cabo flexível classe 5 de PVC 4,0mm² | [5 empty] | m
4 | Cabo flexível classe 5 de PVC 6,0mm² | [5 empty] | m
5 | Cabo flexível classe 5 de PVC 6,0mm² | [5 empty] | m
6 | Cabo flexível classe 5 de PVC 6,0mm² | [5 empty] | m
Observações:
SÃO LEOPOLDO
Local |  |  | Data |  |  | Técnico Responsável

## AN. F (NOVO)
ANEXO F – Dados para Registro de Micro e Minigeradores Distribuídos Participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica
Na ocasião da Solicitação de Acesso, as informações pedidas para este Anexo F são mandatórias e serão remetidas pela CPFL à ANEEL, conforme por esta própria determinado, após a liberação da conexão. O acessante deverá estar ciente de que a citada liberação também depende do correto preenchimento do que aqui se solicita. Este refere-se a cada unidade consumidora que tiver aprovada central de micro ou minigeração distribuída aderente ao sistema de compensação de energia elétrica e deverá ser preenchida pelo acessante (deixar em branco o que não se aplicar).
Na ocasião da Consulta de Acesso é incentivado que o acessante envie este anexo preenchido, em especial os itens marcados com asterisco. Somente com as informações destes itens será possível avaliar a viabilidade e estimar as obras em virtude da conexão de minigeradores. Sem eles, a Informação de Acesso da CPFL conterá apenas os dados elétricos da região em que pretende-se conexão.
1) Dados da Unidade Consumidora (UC):
1.1) Nome do titular: * |  | ANA MARIA CARDOZO DOS SANTOS
1.2) CNPJ ou CPF (titular): * |  | 404.289.070-91
1.3) Número da UC (se existente) * |  | 3090243410
1.4) Endereço do titular |  | Rua, RIO GRANDE 12, SCHARLAU
1.5) CEP do titular |  | 93135-673
1.6) Município do titular |  | SÃO LEOPOLDO / RS
1.7) Latitude (SIRGAS 2000) |  | -29.717802823738648
1.8) Longitude (SIRGAS 2000) |  | -51.166825400341295
1.9) Telefone do titular: |  | +55 51 98457-2961 / +55 51 98457-2961
1.10) E-mail do titular: |  | batistajbs@gmail.com
1.11) Usina foi objeto de Outorga ou Registro? |  | ☐Sim ☒Não Se sim, preencher os campos abaixo
1.12) CEG |  | -
1.13) Número do Ato de Outorga ou Registro |  | -
1.14) Ano do Ato de Outorga ou Registro |  | -
2a) Dados Técnicos da Unidade Consumidora (se Microgeração) |  | Existente |  |  | Novo
2.1) Padrão de Entrada (categoria - GED 13/RIC BT): |  | A2 (Conforme anexo J - RIC BT)
2.2) Tipo de Atendimento (aéreo/subterrâneo): |  | Aéreo
2.3) Número de Fases da Instalação (Monofásico/Bifásico/Trifásico): |  | Monofásico
2.4) Cabos (seção transversal): |  | 10
2.5) Caixa de Medição (tipo, segundo GED 14945): |  | CE - Tamanho Monofásica, Policarbonato (conforme RIC BT)
2.6) Demanda Disponibilizada (se MT) ou Carga Instalada (se BT): |  | 15
2.7) Disjuntor (A): |  | 40
2b) Dados Técnicos da Unidade Consumidora (se Minigeração) |  | Existente |  | Acréscimo |  | Total
2.1) Carga instalada (kW): * |  | --
2.2) Demanda contratada (kW): * |  | --
2.3) Quantidade de motores com potência acima de 75 CV: *¹ |  | --
2.4) Quantidade de motores com potência menor ou igual a 75 CV: * |  | --
2.5) Potência instalada de geração (kVA): * |  | --
2.6) Potência exportada de geração (kW): * |  | --
2.7) Nome do responsável técnico: * |  | Tiago Vicente Flores
2.8) Número do registro (CREA) do responsável técnico: * |  | 83678794068
2.9) Número do telefone do responsável técnico: |  | --
2.10) Data pretendida para entrada em operação (dd/mm/aaaa):
2c) Dados dos transformadores de acoplamento (se Minigeração) |  | T1 | T2 |  | T3 | T4
2.1) Potência Nominal (kVA): * |  | --
2.2) Tensão Primária (kV): * |  | --
2.3) Tensão Secundária (V): * |  | --
2.4) Impedância de curto-circuito (Z%): * |  | --
2.5) Configuração de ligação: * |  | --
2.6) Tensão de geração/Saída do inversor (Vca): * |  | --
3) Dados Unidades Geradoras Fotovoltaicas Solares (UFV): |  | Existente |  | Acréscimo |  | Total
3.1) Quantidade total de módulos: |  |  |  | 12
3.2) Listar fabricantes dos módulos: |  |  |  | Pulling Energy
3.3) Listar modelos dos módulos: |  |  |  | PU585WNM101
3.4) Área total ocupada pelos arranjos (m2): |  |  |  | 31.7529
3.5) Quantidade total de inversores: |  |  |  | 1
3.6) Listar fabricantes dos inversores: |  |  |  | Goodwe
3.7) Listar modelos dos inversores: |  |  |  | GW6K-DNS-G40
3.8) Potência de pico dos módulos (soma das potências dos módulos, kWp): * |  |  |  | 7.02
3.9) Potência de pico dos inversores (soma das potências dos inversores, kWp): * |  |  |  | 6
3.10) Data pretendida para entrada em operação (dd/mm/aaaa):
4) Dados das Unidades Geradoras Eólicas (EOL) |  | Existente |  | Acréscimo |  | Total
4.1) Fabricante do aerogerador:
4.2) Modelo do aerogerador:
4.3) Eixo rotor (horizontal ou vertical):
4.4) Altura máxima da pá ou atingida pela estrutura (m):
4.5) Potência dos inversores (soma das potências dos inversores, kW): *
4.6) Potência dos aerogeradores (soma potências dos aerogeradores, kW): *
4.7) Data pretendida para entrada em operação (dd/mm/aaaa):
5) Dados das Unidades Geradoras Hidráulicas |  | Existente |  | Acréscimo |  | Total
5.1) Rio onde se localiza a central geradora:
5.2) Bacia onde se localiza o rio:
5.3) Sub-bacia onde se localiza o rio:
5.4) Tipo de turbina: *
5.5) Potência turbina (soma potências nominais das turbinas, kVA): *
5.6) Potência gerador (soma potências nominais dos geradores, kVA): *
5.7) Fator de potência do gerador (entre 0 e 1): *
5.8) Potência ativa do gerador (kW): *
5.9) Data pretendida para entrada em operação (dd/mm/aaaa):
6) Dados das Unidades Geradoras Biomassa, Solar Térmica ou Cogeração |  | Existente |  | Acréscimo |  | Total
6.1) Fabricante e modelo:
6.2) Potência (soma das potências nominais dos geradores, kVA): *
6.3) Fator de potência (entre 0 e 1): *
6.4) Potência ativa (kW): *
6.5) Fonte (indicar segundo lista do Item 7 a seguir, conforme aplicável): *
6.6) Data da conexão à rede de distribuição (dd/mm/aaaa):
6.7) Ciclo (aberto/fechado): *
6.8) Máquina Motriz: *
6.9) Número do Despacho de qualificação como cogeradora: *
6.10) Data do Despacho: *
7) Fontes Primárias de Energia da Central Geradora Elétrica (para preenchimento do item 6.5)
7.1) Origem em biomassa (floresta, resíduos sólidos, resíduos animais, biocombustíveis líquidos, agroindustriais):
> Biogás (floresta)
> Biogás (resíduo sólido urbano, RU)
> Biogás (resíduo animal, RA)
> Biogás (agroindustrial)
> Carvão vegetal
> Gás de alto-forno (de biomassa)
> Lenha
> Licor negro
> Resíduos de madeira
> Etanol
> Óleos vegetais
> Bagaço de cana-de-açúcar
> Capim elefante
> Casca de arroz
7.2) Eólica (cinética do vento):
7.3) Fóssil (petróleo, carvão mineral, gás natural, outros):
> Gás de alto-forno (de petróleo)
> Gás de refinaria (de petróleo)
> Óleo combustível
> Óleo diesel
> Outros energéticos de petróleo
> Carvão mineral
> Calor de processo (de Carvão mineral)
> Gás de alto-forno (de Carvão mineral)
> Gás natural
> Calor de processo (de Gás natural)
> Calor de processo (de outras fontes fósseis)
> Turfa
> Xisto
7.4) Hídrica (potencial hidráulico)
7.5) Nuclear (urânio)
7.6) Solar (radiação solar)
7.7) Undi-elétrica (cinética da água)

## Valid.Dados
COMPARTILHAMENTO DE CRÉDITOS | SUBGRUPO |  | CLASSE |  |  | TENSÃO DE CONEXÃO | CLASSIFICAÇÃO USINA |  | EIXO DO ROTOR | FONTE | MÁQUINA MOTRIZ | CICLO TERMODINÂMICO |  | 2.2) Tipo de Atendimento (aéreo/subterrâneo): | 2.3) Número de Fases da Instalação (Monofásico/Bifásico/Trifásico): | 1.4) Grupo (A – alta tensão, ou B – baixa tensão; caso a UC seja Grupo A, mas faturada como B, informar B): | Compartilhamento Crédito |  | Módulos | Inversor | CABEAMENTO CC |  |  |  |  | CABEAMENTO CA
Sem compartilhamento | A1 - Tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV |  | Residencial |  |  | 127 | CGH - Central Geradora Hidrelétrica |  | Vertical | UTE - Biomassa - Bagaço de Cana-de-Açucar | Motor | Aberto |  | Aéreo | Trifásico | Grupo A | -- | Alumínio | ZN Shine | Fronius |  |  |  |  | não |  |  |  |  | não
Autoconsumo Remoto | A2 - Tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV |  | Comercial |  |  | 220 | EOL - Usina Eólica |  | Horizontal | UTE - Biomassa - Biogás - Floresta | Turbina | Fechado |  | Subterrâneo | Bifásico | Grupo B | 1 | Cobre | BYD | ABB | Até 4mm2 | 4 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | Até 2,5mm2 | 2.5 | Sim | 2.5 | Sim
Geração Compartilhada | A3 - Tensão de fornecimento de 69 kV |  | Rural |  |  | 127/220 | UFV - Usina Fotovoltáica |  |  | UTE - Biomassa - Biogás - RA |  |  |  |  | Monofásico |  | 2 |  | Canadian | Canadian | De 4 até 6 mm2 | 6 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | De 2,5 até 4 mm2 | 4 | Não | 4 | Sim
Condomínio | A3a - Tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV |  | Industrial |  |  | 220/380 | UTE - Usina Termelétrica |  |  | UTE - Biomassa - Biogás - RU | [6 empty] | 3 |  | BelEnergy | SOLIS | De 6 até 10 mm2 | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | De 4 até 6 mm2 | 6 | Não | 6 | Sim
| A4 - Tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV |  | Poder Público | [6 empty] | UTE - Biomassa - Biogás - RAGR | [6 empty] | 4 |  | Risen | PHB | De 10 até 15 mm2 | 15 | #DIV/0! | 15 | #DIV/0! | De 6 até 10 mm2 | 10 | Não | 10 | Sim
| AS - Tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição |  | Serviço Público | [6 empty] | UTE - Biomassa - Capim Elefante | [6 empty] | 5 |  | Jinko | SUNGROW | De 15 até 25 mm2 | 25 | #DIV/0! | 25 | #DIV/0! | De 10 até 15 mm2 | 15 | Não | 15 | Sim
| B1 - Residencial | [8 empty] | UTE - Biomassa - Carvão - RU |  |  |  |  | Estrutura |  | 6 |  | Longi | GROWATT | De 25 até 35 mm2 | 35 | #DIV/0! | 35 | #DIV/0! | De 15 até 25 mm2 | 25 | Não | 25 | Sim
| B2 - Rural |  |  |  |  | Cobre |  |  |  | UTE - Biomassa - Carvão Vegetal |  |  |  |  | Fibrocimento |  |  |  | Trina | Deye | De 35 até 50 mm2 | 50 | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | De 25 até 35 mm2 | 35 | Não | 35 | Sim
TIPO DE LIGAÇÃO* | B3 - Demais classes |  |  |  |  | Alumínio |  |  |  | UTE - Biomassa - Casca de Arroz |  | Rua |  |  | Cerâmico |  |  |  | Amerisolar | Goodwe
Alta tensão | B4 - Iluminação Pública | [8 empty] | UTE - Biomassa - Etanol |  | Av. |  |  | Aluzinco |  |  |  | Beyondsun
Alta tensão subterrânea | [9 empty] | UTE - Gás de Alto Forno - Biomassa |  | Estrada |  |  | Laje |  |  |  | DAH |  |  | #DIV/0! |  | #N/A |  |  | 2.1845 |  | 2.5
Comum trifásica BT | [9 empty] | UTE - Biomassa - Lenha | [8 empty] | TSUN
Trifásica Subterrânea BT | [9 empty] | UTE - Biomassa - Licor Negro |  |  |  |  | Orientação |  |  |  | Taoistic
[10 empty] | UTE - Biomassa - Óleo Vegetal |  |  |  |  | Norte |  |  |  | Honor
[15 empty] | Norte / Leste |  |  |  | Sunova
[15 empty] | Norte / Oeste |  |  |  | Topsola
[10 empty] | UTE - Biomassa - Resíduos Vegetais |  |  |  |  | Nordeste |  |  |  | Sunergy
[10 empty] | UTE - Fóssil - Calor de Processo - CM |  |  |  |  | Noroeste |  |  |  | OSDA
Sim | [9 empty] | UTE - Fóssil - Calor de Processo - GN |  |  |  |  | Leste |  |  |  | DMEGC
[15 empty] | Oeste |  |  |  | Pulling Energy
Não | ANEXO J - DIMENSIONAMENTO DE ENTRADA DE SERVIÇO - RIC BT | [5 empty] | CAIXA | TAMANHO | MODELO | UTE - Fóssil - Calor de Processo - OF |  | solarweb | SOLAR.WEB | WWW.SOLARWEB.COM | Leste / Oeste
| A1 (Conforme anexo J - RIC BT) | 10 | 50 | 10 | 10 | D-10 | Alumínio | 1 | CI | UTE - Fóssil - Carvão Mineral |  | sicessolar | SICES SOLAR | WWW.MONITORAMENTO.SICESSOLAR.COM.BR
| B1 (Conforme anexo J - RIC BT) | 15 | 50 | 10 | 10 | T-10 | Chapa de Aço | 1A | CE | UTE - Fóssil - Gás de Alto Forno - CM |  | CSI cloud | CSI CLOUD | WWW.WEBMONITOR.CANADIANSOLAR.COM | Vendedor responsável
| C1 (Conforme anexo J - RIC BT) | 10 | 30 | 6 | 10 | Q-10 | Madeira | 2 | CLI | UTE - Fóssil - Gás de Alto Forno - PE |  | ABB aurora | ENERGY VIEWER | WWW.AURORAVISION.NET | Artur Melo
CPF | C2 (Conforme anexo J - RIC BT) | 15 | 40 | 10 | 10 | Q-10 | Policarbonato | 2A | CLE | UTE - Fóssil - Gás de Refinaria |  | Renovigi String | SOLARMAN | WWW.SOLARMANPV.COM | Tiago Flores
CNPJ | C3 (Conforme anexo J - RIC BT) | 19 | 50 | 10 | 10 | Q-10 | Polietileno | 3 | CPO | UTE - Fóssil - Gás Natural |  | Renovigi Micro | RENOVIEW | WWW.RENOVIGIPORTAL.COM | Tobias Flores
| C4 (Conforme anexo J - RIC BT) | 27 | 70 | 25 | 10 | Q-16 | Resina de Poliéster | 4 | CPOL | UTE - Fóssil - Óleo Díesel |  | phb solar | PHB MONITOR | WWW.PHBSOLAR.COM.BR | Jackson Schmitz
| C5 (Conforme anexo J - RIC BT) | 38 | 100 | 35 | 16 | Q-25 | Fibra | 5 | CPOM | UTE - Fóssil - Outros Energéticos de Petróleo
Microgeração | C6 (Conforme anexo J - RIC BT) | 47 | 125 | 50 | 25 | Q-35 | Padrão Multi 100 | 6 |  | UTE - Fóssil - Turfa |  |  |  |  | Distribuidor
Minigeração | C7 (Conforme anexo J - RIC BT) | 57 | 150 | 70 | Analisar Subterrâneo | Analisar Subterrâneo | Padrão Multi 200 | 7 |  | UTE - Fóssil - Xisto |  |  |  |  | Mazer
| C8 (Conforme anexo J - RIC BT) | 66 | 175 | 95 | Analisar Subterrâneo | Analisar Subterrâneo | Policarbonato e poliéster | 8 | [6 empty] | Ten Brasil
| C9 (Conforme anexo J - RIC BT) | 75 | 200 | 120 | Analisar Subterrâneo | Analisar Subterrâneo |  | 9 | [6 empty] | BelEnergy
| TENSÃO 220V | -- | -- | -- | -- | -- |  | 10
| A2 (Conforme anexo J - RIC BT) | 15 | 40 | 6 | 10 | D-10 |  | 11
| B2 (Conforme anexo J - RIC BT) | 25 | 50 | 10 | 10 | T-10 |  | Monofásica
| C13 (Conforme anexo J - RIC BT) | 19 | 30 | 6 | 10 | Q-10 |  | Polifásica
| C14 (Conforme anexo J - RIC BT) | 26 | 40 | 10 | 10 | Q-10
| C15 (Conforme anexo J - RIC BT) | 32 | 50 | 10 | 10 | Q-10
| C16 (Conforme anexo J - RIC BT) | 46 | 70 | 25 | 10 | Q-16
| C17 (Conforme anexo J - RIC BT) | 66 | 100 | 35 | 16 | Q-25
| C18 (Conforme anexo J - RIC BT) | 75 | 125 | 50 | 25 | Q-35
| A3 (Conforme anexo J - RIC BT) | 11 | 50 | 10 | 10 | D-10
| -------- | -- | -- | -- | -- | --
| A1 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 6 | 32 | 6 | 6 | 6
| A2 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 12 | 63 | 16 | 16 | 16
| B1 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 18 | 63 | 16 | 16 | 16
| B2 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 25 | 80 | 25 | 25 | 25
| C1 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 23 | 63 | 16 | 16 | 16
| C2 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 30 | 80 | 25 | 25 | 25
| C3 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 38 | 100 | 35 | 35 | 35
| C4 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 47 | 125 | 50 | 50 | 50
| C5 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 57 | 150 | 70 | 70 | 70
| C6 (Conforme Tabela 1A - GED 13) | 76 | 200 | 95 | 95 | 95
| TENSÃO 220V | -- | -- | -- | -- | --
| A3 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 10 | 32 | 6 | 6 | 6
| A4 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 15 | 63 | 16 | 16 | 16
| B3 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 25 | 63 | 16 | 16 | 16
| C7 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 26 | 40 | 10 | 10 | 10
| C8 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 40 | 63 | 16 | 16 | 16
| C9 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 46 | 80 | 25 | 25 | 25
| C10 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 66 | 100 | 35 | 35 | 35
| C11 (Conforme Tabela 1B - GED 13) | 82 | 125 | 50 | 50 | 50

## BD Inv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | Máxima potência CC (W) | Tensão de entrada máx. | Faixa de Tensão de Entrada Mínima | Faixa de Tensão de Entrada Máxima | Faixa de operação SPMP – MPPT (V) | Corrente CC máxima (A) | Número de strings em paralelo | Potência CA nominal (W) | Máxima Potência CA | Corrente CA máxima (A) | Saída nominal CA 60 Hz; | Eficiência | Grau de Proteção | Registro Inmetro | Monitoramento | N° de MPPTs
Modelo | Fornecedor
S6-GR1P3K-M | SOLIS | 4500 | 600 | 80 | 520 | 80 ~ 500 | 11 | 2 | 3000 | 3300 | 15.7 | 160 - 285 V |  | IP65
S6-GR1P4K | SOLIS | 6800 | 600 | 80 | 520 | 90 ~ 520 | 14 | 1 | 4000 | 4400 | 21 | 160 - 285 V |  | IP65
S6-GR1P5K | SOLIS | 8500 | 600 | 120 | 600 | 90 ~ 520 | 14 | 1 | 5000 | 5000 | 25 | 160 - 285 V |  | IP65
MINI 3000 4G | SOLIS | 4500 | 600 | 90 | 520 | 80 ~ 500 | 11 | 2 | 3000 | 3300 | 15.7 | 160 - 285 V |  | IP65
1P4K-4G | SOLIS | 6000 | 600 | 120 | 520 | 80 ~ 500 | 11 | 2 | 4000 | 4400 | 21 | 160 - 285 V |  | IP65
1P5K-4G | SOLIS | 7500 | 600 | 120 | 520 | 90 ~ 520 | 11 | 2 | 5000 | 5000 | 25 | 160 - 285 V |  | IP65
1P6K-4G | SOLIS | 9000 | 600 | 120 | 520 | 90 ~ 520 | 11 | 2 | 6000 | 6000 | 27.3 | 160 - 285 V |  | IP65
1P7K-5G | SOLIS | 10500 | 600 | 120 | 520 | 90 ~ 520 | 11 | 3 | 7000 | 7700 | 35 | 160 - 285 V |  | IP65
1P7.7K-5G | SOLIS | 11550 | 600 | 120 | 520 | 90 ~ 520 | 12.5 | 3 | 7700 | 7700 | 35 | 160 - 285 V |  | IP65
S5-GR1P7K | SOLIS | 11900 | 600 | 120 | 500 | 100 ~ 500 | 14 | 3 | 7000 | 7700 | 33.7 | 160 - 285 V |  | IP65
S5-GR1P8K | SOLIS | 13600 | 600 | 120 | 500 | 100 ~ 500 | 14 | 3 | 8000 | 8800 | 33.6 | 160 - 285 V |  | IP65
S5-GR1P9K | SOLIS | 15300 | 600 | 120 | 500 | 100 ~ 500 | 14 | 3 | 9000 | 9900 | 41.3 | 160 - 285 V |  | IP65
S5-GR1P10K | SOLIS | 17000 | 600 | 120 | 500 | 100 ~ 500 | 14 | 3 | 10000 | 10000 | 45.9 | 160 - 285 V |  | IP65
S5-GR1P15K | SOLIS | 22500 | 600 | 180 | 600 | 180 ~ 1000 | 32 | 4 | 15000 | 16500 | 23.8 | 160 - 285 V |  | IP65
SOLIS-3P10K-4G | SOLIS | 15000 | 600 | 180 | 600 | 160 ~ 850 | 11 | 3 | 10000 | 11000 | 15.9 | 160 - 285 V |  | IP65
SOLIS-3P12K-4G | SOLIS | 18000 | 600 | 180 | 600 | 160 ~ 850 | 22 | 4 | 12000 | 13200 | 19.1 | 160 - 285 V |  | IP65
SOLIS-3P15K-4G | SOLIS | 22500 | 600 | 180 | 600 | 160 ~ 850 | 22 | 4 | 15000 | 16500 | 23.8 | 160 - 285 V |  | IP65
SOLIS-3P17K-4G | SOLIS | 25500 | 600 | 180 | 600 | 160 ~ 850 | 22 | 4 | 17000 | 18700 | 27 | 160 - 285 V |  | IP65
SOLIS-3P20K-4G | SOLIS | 30000 | 600 | 180 | 600 | 160 ~ 850 | 22 | 4 | 20000 | 22000 | 31.8 | 160 - 285 V |  | IP65
Solis-25K-5G | SOLIS | 37500 | 600 | 180 | 600 | 200 ~ 1000 | 26 | 3 | 25000 | 27500 | 41.8 | 160 - 285 V |  | IP65
Solis-40K-5G | SOLIS | 60000 | 600 | 180 | 600 | 200 ~ 1000 | 26 | 2 | 40000 | 44000 | 66.9 | 160 - 285 V |  | IP65
Solis-50K | SOLIS | 75000 | 600 | 200 | 600 | 200 ~ 1000 | 28.5 | 4 | 50000 | 55000 | 83.3 | 160 - 285 V |  | IP65
Solis-75K-5G | SOLIS | 126000 | 600 | 195 | 600 | 180 ~ 1000 | 26 | 2 | 75000 | 75000 | 114 | 160 - 285 V |  | IP65
GW5000T-NS | GOODWE | 6500 | 600 | 80 | 600 | 80 ~ 550 | 11 | 1 | 6000 | 6000 | 27.3 | 220 - 230 V |  | IP65 |  |  | 2
2000G3-US-220 | DEYE | 2000 | 60 | 20 | 55 | 20 ~ 55 | 13 | 1 | 2000 | 2000 | 9.1 | 176-242 V |  | IP65
S5-GC37.5K | SOLIS | 63800 | 1100 | 200 | 1000 | 200 ~ 1000 | 32 | 4 | 37500 | 37500 | 57 | 230-400 V |  | IP66 |  |  | 4
S6-GR1P3K-M | SOLIS
SG3.0RS-L | SUNGROW
GW6K-DNS-G40

## BD Mod
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Potência nominal máxima (W) | Tensão máxima de voltagem – Vmp (V) | Corrente máxima de corrente – Imp (A) | Tensão de circuito aberto – Voc (V) | Corrente de curto circuito Isc | Eficiência | Temperatura de Operação | Tensão Máxima do Sistema | Máxima de fusível em série (A) | Tolerância de Energia | Compr | Largura | área | Tipo | N.Celulas
TSM-DE18M | Trina | 510 | 43.2 | 11.81 | 52.1 | 12.42 | 21.2% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1000 V | 30 | 0 ~ + 5 W | 2.187 | 1.102 | 2.4101 | Monocristalino | 150
CS3W-440MS | Canadian | 440 | 40.7 | 10.82 | 40.7 | 11,48, | 18.65% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1000 V | 30 | 0 ~ + 5 W | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | Monocristalino | 144
CS3W-450MS | Canadian | 450 | 41.1 | 10.96 | 49.1 | 11.6 | 20.4% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1000 V | 30 | 0 ~ + 5 W | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | Monocristalino | 144
CS3W-455MS | Canadian | 455 | 41.3 | 11.02 | 41.3 | 11.66 | 19.41% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1000 V | 30 | 0 ~ + 5 W | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | Monocristalino | 144
CS6W-545Ms | Canadian | 545 | 41.5 | 13.14 | 49.4 | 13.95 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 10 W | 2.261 | 1.134 | 2.564 | Monocristalino | 144
TSHM535-144HV | Beyondsun | 535 | 37.2 | 8.88 | 45.6 | 9.45 | 16.97% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1000 V | 15 | 0 ~ + 5 W | 2.2279 | 1.134 | 2.5264 | Monocristalino | 144
MFVRE-MO-144-550W | BelEnergy | 550 | 41.96 | 13.11 | 49.9 | 14 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.279 | 1.134 | 2.5844 | Monocristalino | 144
MFVOS-MO-120-460W | BelEnergy | 460 | 35.11 | 13.11 | 41.8 | 13.93 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 1.903 | 1.134 | 2.158 | Monocristalino | 120
MFREN-MO-144-455W | BelEnergy | 455 | 41.73 | 10.93 | 49.5 | 11.65 | 20.9% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 15 | 0 ~ + 5 W | 2.094 | 1.039 | 2.1757 | Monocristalino | 144
450 MGK-36 | BYD | 450 | 41.58 | 10.84 | 49.59 | 11.64 | 20.67% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 20 | 0 ~ + 5 W | 2.094 | 1.038 | 2.1736 | Monocristalino | 144
530 MLK-36 | BYD | 530 | 41.61 | 12.74 | 49.12 | 13.45 | 20.71% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.256 | 1.133 | 2.556 | Monocristalino | 144
DHT-M60X10-460W | DAH | 460 | 52.8 | 8.71 | 62.4 | 9.31 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 20 | 0 ~ + 5 W | 1.903 | 1.134 | 2.158 | Monocristalino | 180 |  | Maximum Reverse Current
DHM-60X10-460W | DAH | 460 | 35.5 | 12.97 | 42 | 13.78 | 21.24% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 1.91 | 1.134 | 2.1659 | Monocristalino | 120
DHM-72X10-550W | DAH | 550 | 42.4 | 12.97 | 50.2 | 13.78 | 21.28% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.279 | 1.134 | 2.5844 | Monocristalino | 144
AE505HM6L-66 | AE Solar | 505 | 39.27 | 12.86 | 46.93 | 13.62 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.094 | 1.134 | 2.3746 | Monocristalino | 132
TS560S8B | TSUN | 560 | 42.3 | 13.25 | 50.1 | 13.98 | 21.7% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.261 | 1.134 | 2.564 | Monocristalino | 144
TS-M10/144H | Taoistic | 550 | 41.28 | 13.32 | 49.8 | 14.01 | 21.29% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.278 | 1134 | 2583.252 | Monocristalino | 144
LR5-72HPH-550M | Longi | 550 | 41.95 | 13.12 | 49.8 | 13.98 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 3 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
HY-M10/144 | Honor | 550 | 41.28 | 13.32 | 49.8 | 14.01 | 21.4% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
LR5-72HPH-560M | Longi | 560 | 42.25 | 13.26 | 50.1 | 14.1 | 21.7% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 3 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
S5-555-72MDH | SUNOVA | 555 | 40.89 | 13.58 | 49.68 | 14.13 | 21.3% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 5 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
TPS560 | TOPSOLA | 560 | 42.25 | 13.26 | 50.1 | 14.1 | 21.7% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 3 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
SUN 72M-H8N 570W | Sunergy | 570 | 41.92 | 13.48 | 50.6 | 14.23 | 21.87% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 3 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
S5-580-72MDH(T) | SUNOVA | 580 | 44.48 | 13.04 | 51.9 | 13.61 | 22% | -40⁰C ~ +85⁰C | 1500 V | 25 | 0 ~ + 3 W | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
ODA585-36V-MHD | OSDA | 585 | [9 empty] | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
DM585M10T -B72HSW | DMEGC | 585 | [9 empty] | 2.278 | 1.134 | 2.5833 | Monocristalino | 144
PU585WNM101 | Pulling Energy | 585 | [9 empty] | 2.3334 | 1.134 | 2.6461 | Monocristalino | 144